## ХИП-Петрохемија-Панчево
Списак постојећих светиљки - ХИПП Панчево
РБ | Намена осветљења | Објекат | Тип светиљке | Број светиљки
1 | Спољна улична расвета | Рефлекторски стубови | Na 400W | 130
2 | Спољна улична расвета | Канделабери | Hg 250W | 150
3 | Спољна расвета објекта | Зграда ОЈ за одржавање | Hg 125W | 2
4 | Расвета у канцеларијама | Зграда ОЈ за одржавање | 3x36W | 85
5 | Расвета у канцеларијама | Зграда ОЈ за одржавање | 75W | 5
6 | Спољна расвета објекта | СЗМ - Хала 1 | Hg 125W | 1
7 | Расвета за сменски рад | СЗМ - Хала 1 | 2x36W | 14
8 | Спољна расвета објекта | СЗМ - КГХ радионице | Hg 125W | 1
9 | Расвета у канцеларијама | СЗМ - КГХ радионице | 75W | 7
10 | Расвета у канцеларијама | СЗМ - Алатница | 3x36W | 8
11 | Расвета у канцеларијама | СЗМ - Алатница | 4x36W | 2
12 | Расвета у канцеларијама | СЗМ - Алатница | 75W | 2
13 | Расвета за сменски рад | СЗМ - Хала 2 | 3x36W | 21
14 | Расвета за сменски рад | СЗМ - Хала 2 | 75W | 8
15 | Расвета у канцеларијама | IT зграда | 4x36W | 25
16 | Расвета у канцеларијама | IT зграда | 75W | 2
17 | Спољна расвета објекта | Ватрогасна станица | Hg 125W | 5
18 | Расвета за сменски рад | Ватрогасна станица | 3x36W | 24
19 | Расвета за сменски рад | Ватрогасна станица | 75W | 7
20 | Спољна расвета објекта | Лабораторија | Hg 125W | 56
21 | Расвета за сменски рад | Лабораторија | 4x18W | 32
22 | Расвета за сменски рад | Лабораторија | 4x36W | 149
23 | Расвета у канцеларијама | Техничка управна зграда | 4x36W | 105
24 | Расвета у канцеларијама | Техничка управна зграда | 75W | 10
25 | Спољна расвета објекта | Главна портирница | Hg 125W | 5
26 | Расвета за сменски рад | Главна портирница | 2x36W | 4
27 | Расвета за сменски рад | Главна портирница | 75W | 2
28 | Расвета у канцеларијама | Управна зграда | 3x36W | 10
29 | Расвета у канцеларијама | ТК централа | 4x36W | 15
30 | Расвета за сменски рад | Капија 1 | 2x36W | 15
31 | Спољна расвета објекта | Портирница ТС ХИП 2 | Na 250W | 8
32 | Спољна расвета објекта | Главна портирница | Hg 125W | 3
33 | Спољна расвета објекта | Енергетика - погон | Hg 250W | 10
34 | Расвета за сменски рад | Енергетика - хале | 1x65W | 60
35 | Спољна расвета објекта | ФОВ - погон | Hg 125W | 40
36 | Расвета у канцеларијама | ФОВ - УЗ | 1x36W | 50
37 | Спољна расвета објекта | Петропласт | Hg 125W | 10
38 | Спољна улична расвета | Петропласт | Hg 125W | 50
39 | Расвета у канцеларијама | Петропласт | 2x36W | 92
40 | Расвета у канцеларијама | Петропласт | 2x18W | 35
41 | Расвета за сменски рад | Петропласт | 75W | 50
42 | Објекти без прозора | ПЕВГ - MCC | 3x36W | 49
43 | Објекти без прозора | ПЕВГ - Зграда РП ПЕВГ 1 | 2x36W | 28
44 | Расвета за сменски рад | ПЕВГ - СзАиМ | 3x38W | 6
45 | Објекти без прозора | ПЕВГ - MCC Дорада | 2x58W | 18
46 | Спољна расвета објекта | ПЕВГ - Приземље Дорада | Hg 125W | 30
47 | Објекти без прозора | ПЕВГ - MCC Нова дорада | 2x36W | 11
48 | Спољна расвета објекта | ПЕВГ - Спрат Дорада | Hg 125W | 32
49 | Објекти без прозора | ПЕВГ - КС Дорада | 4x18W | 16
50 | Објекти без прозора | ПЕВГ - КС Дорада | 3x36W | 16
51 | Објекти без прозора | ПЕВГ - КС Дорада | 2x58W | 2
52 | Спољна расвета објекта | ПЕВГ - Зграда активације | Hg 125W | 10
53 | Расвета за сменски рад | ПЕВГ - Зграда активације | 2x58W | 16
54 | Спољна расвета објекта | ПЕВГ - Магацин производа | Hg 125W | 90
55 | Расвета за сменски рад | ПЕВГ - Канцеларија маг. | 4x18W | 2
56 | Расвета у канцеларијама | ПЕВГ - Управна зграда | 2x36W | 17
57 | Расвета за сменски рад | ПЕВГ - Браварска радионица | 3x36W | 3
58 | Расвета за сменски рад | ПЕВГ - Браварска радионица | 2x58W | 5
59 | Објекти без прозора | ПЕВГ - КС ПФ секције | 4x18W | 46
60 | Расвета у канцеларијама | ПЕНГ - Управна зграда | 2x18W | 23
61 | Расвета у канцеларијама | ПЕНГ - Управна зграда | 2x38W | 26
62 | Расвета у канцеларијама | ПЕНГ - Управна зграда | 3x38W | 16
63 | Спољна расвета објекта | ПЕНГ - Магацин производа | Hg 125W | 40
64 | Расвета за сменски рад | ПЕНГ - Канцеларије маг. | 2x58W | 4
65 | Расвета за сменски рад | ПЕНГ - Браварска радионица | 2x58W | 16
66 | Расвета за сменски рад | ПЕНГ - Браварска радионица | 2x38W | 14
67 | Расвета за сменски рад | ПЕНГ - Браварска радионица | Hg 125W | 9
68 | Расвета за сменски рад | ПЕНГ - СзАиМ | 3x58W | 4
69 | Спољна расвета објекта | ПЕНГ - Секција силоса | Hg 125W | 5
70 | Спољна расвета објекта | ПЕНГ - Ф секција | Hg 125W | 11
71 | Расвета за сменски рад | ПЕНГ - Зграда MCC-53Д | 2x58W | 5
72 | Расвета за сменски рад | ПЕНГ - MCC и радионица | 3x58W | 37
73 | Објекти без прозора | ТС ХИП 2 просторија 35 kV | 5x36W | 22
74 | Расвета за сменски рад | ТС ХИП 2 радионица | 2x36W | 4
75 | Расвета за повремени рад | ТС ХИП 2 кабловски простор | 1x36W | 3
76 | Спољна расвета објекта | ТС ХИП 2 кров | Na 400W | 7
| Укупно |  |  | 1953
Note on D4: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-son-t-pia-plus-400w-e-e40/
Note on D5: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/250w-e40-zivina-elit
Note on D6: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D7: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D8: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D9: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D10: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D11: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D12: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D13: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D14: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D15: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D16: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D17: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D18: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D19: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D20: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D21: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D22: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D23: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D24: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D25: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D26: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D27: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D28: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D29: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D30: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D31: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D32: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D33: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D34: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/son-t-250w-e-e40/
Note on D35: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D36: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/250w-e40-zivina-elit
Note on D37: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D38: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D39: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D40: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D41: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D42: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D43: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D44: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl5-ho-80w-830/
Note on D45: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D46: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D47: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl5-ho-39w-840/
Note on D48: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-tl-d-super-58w-865-t8/
Note on D49: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D50: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D51: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D52: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D53: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D54: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-tl-d-super-58w-865-t8/
Note on D55: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D56: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-tl-d-super-58w-865-t8/
Note on D57: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D58: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D59: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D60: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D61: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-tl-d-super-58w-865-t8/
Note on D62: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D63: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D64: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl5-ho-39w-840/
Note on D65: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl5-ho-39w-840/
Note on D66: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D67: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-tl-d-super-58w-865-t8/
Note on D68: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-tl-d-super-58w-865-t8/
Note on D69: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl5-ho-39w-840/
Note on D70: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D71: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-tl-d-super-58w-865-t8/
Note on D72: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D73: Miroslav D. Jovic: https://elektrostar.rs/zivine-sijalice/125w-e27-zivina-elit
Note on D74: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-tl-d-super-58w-865-t8/
Note on D75: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-tl-d-super-58w-865-t8/
Note on D76: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D77: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D78: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D79: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-son-t-pia-plus-400w-e-e40/

## Инсталациони материјал
Procena potrebnog materijala:
Naziv | Jed. mere | Količina
OG prekidač, 10A, 250V | Kom. | 30
Ugradni prekidač, 10A, 250V | Kom. | 20
razvodna kutija, nadgradna | Kom. | 50
tiple PVC 8 mm sa vijkom | Kom. | 300
luster kleme 2,5 mm2, 12 kom | Kom. | 15
en.kabel PP00 3x1,5mm2 | m | 600
en.kabel PP 3x1,5mm2 | m | 600
PVC kanalica sa poklopcem, 16x16, 2 metra dužine | Kom. | 50
Ostali potrošni materijal | kom. | 1