## ХИП-Петрохемија-ФСК Елемир
Списак постојећих светиљки - ФСК Елемир
РБ | Намена осветљења | Објекат | Тип светиљке | Број светиљки
1 | Спољна улична расвета | Рефлекторски стубови | Hg 400W | 243
2 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 101 | 1x36W | 12
3 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 102 | 1x36W | 12
4 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 103 | 1x36W | 12
5 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 104 | 1x36W | 12
6 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 105 | 1x36W | 12
7 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 106 | 1x36W | 12
8 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 107 | 1x36W | 12
9 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 108 | 1x36W | 12
10 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 109 | 1x36W | 12
11 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 110 | 1x36W | 12
12 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 111 | 1x36W | 12
13 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 112 | 1x36W | 12
14 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 113 | 1x36W | 12
15 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 114 | 1x36W | 12
16 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 115 | 1x36W | 12
17 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 116 | 1x36W | 12
18 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 117 | 1x36W | 24
19 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 118 | 1x36W | 12
20 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 119 | 1x36W | 12
21 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 120 | 1x36W | 12
22 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 121 | 1x36W | 12
23 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 122 | 1x36W | 12
24 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 123 | 1x36W | 12
25 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Ходник 101 | 1x36W | 13
26 | Расвета за повремени рад | УЗ ФСК - Подстаница | 1x36W | 3
27 | Расвета за повремени рад | УЗ ФСК - Арихва 1 | 1x36W | 24
28 | Расвета за повремени рад | УЗ ФСК - Арихва 2 | 1x36W | 24
29 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Чајна кухиња | 1x36W | 12
30 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Степениште | 1x36W | 4
31 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Моделарница 1 | 1x36W | 4
32 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Моделарница 2 | 1x36W | 8
33 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Пролаз 1 | 1x36W | 4
34 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Ходник 1 | 1x36W | 6
35 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Ходник 2 | 1x36W | 5
36 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 1 | 1x36W | 12
37 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 2 | 1x36W | 12
38 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 3 | 1x36W | 12
39 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 4 | 1x36W | 12
40 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 5 | 1x36W | 12
41 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 6 | 1x36W | 12
42 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 7 | 1x36W | 12
43 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - Канцеларија 8 | 1x36W | 12
44 | Расвета за повремени рад | УЗ ФСК - Сала за састанке | 1x36W | 32
45 | Спољна расвета објекта | УЗ ФСК Објекат | 2x36W | 7
46 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - WC1 | 1x36W | 3
47 | Расвета у канцеларијама | УЗ ФСК - WC2 | 1x36W | 3
48 | Расвета за сменски рад | ГСО - Ходник | 1x36W | 24
49 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-1-4 | 1x36W | 12
50 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-1-3 | 1x36W | 12
51 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-1-2 | 1x36W | 8
52 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-2-1 | 1x36W | 8
53 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-2-2 WC | Hg 100W | 2
54 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-2-2 Подстаница | 2x36W | 4
55 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-2-3 | 2x36W | 10
56 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-2-3 | Hg 400W | 8
57 | Расвета за повремени рад | ГСО 17-2-4 Гаража | 2x36W | 6
58 | Расвета за повремени рад | ГСО 17-2-4 Гаража | Hg 400W | 5
59 | Расвета за повремени рад | ГСО 17-2-4 Гаража | 2x36W | 6
60 | Спољна расвета објекта | ГСО Надстрешница | 2x36W | 5
61 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-12 | 2x36W | 6
62 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-11 | 2x36W | 6
63 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-10 | 2x36W | 4
64 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-9 | 2x36W | 9
65 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-8 | 2x36W | 9
66 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-7 | 2x36W | 4
67 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-6 | 2x36W | 9
68 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-5 | 2x36W | 10
69 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-4 | 2x36W | 8
70 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-16 | 2x36W | 56
71 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-16 | 2x36W | 2
72 | Расвета за сменски рад | ГСО 17-3-16 | 2x36W | 3
73 | Расвета у канцеларијама | ГСО Предпростор | 2x36W | 2
74 | Спољна расвета објекта | ГСО Надстрешница | 2x36W | 5
75 | Спољна расвета објекта | ГСО Објекат | 2x36W | 21
76 | Расвета за сменски рад | ГСО 8-2-1 | 2x36W | 26
77 | Расвета за сменски рад | ГСО 8-2-1 | 1x36W | 18
78 | Расвета за повремени рад | ГСО 8-2-2 | 2x36W | 2
79 | Расвета за сменски рад | ГСО 8-2-3 | 1x36W | 8
80 | Расвета за сменски рад | ГСО 8-2-4 | 2x36W | 6
81 | Расвета у канцеларијама | ГСО 8-2-5 | 2x36W | 10
82 | Расвета за повремени рад | ГСО 17-3-17 | 2x36W | 10
83 | Расвета за сменски рад | Дозир станциа - КС | 2x36W | 3
84 | Расвета за сменски рад | Дозир станциа - Улаз | 2x36W | 1
85 | Расвета за повремени рад | Дозир станциа - WC | Hg 100W | 1
86 | Расвета за повремени рад | Дозир станциа - Складиште | Hg 100W | 1
87 | Расвета за повремени рад | Дозир станциа - погон | Hg 100W | 1
88 | Расвета за повремени рад | Дозир станциа - погон | Hg 100W | 2
89 | Спољна расвета објекта | Дозир станциа - споља | Hg 100W | 3
90 | Расвета за сменски рад | Комп. станица - погон | 2x36W | 8
91 | Расвета за сменски рад | Комп. станица - погон | Hg 125W | 5
92 | Расвета за сменски рад | Комп. станица - погон | Hg 150W | 2
93 | Расвета за повремени рад | Комп. станица - WC | Hg 100W | 3
94 | Расвета за сменски рад | Комп. станица - ходник | 2x36W | 2
95 | Расвета за сменски рад | Комп. станица - погон | 2x36W | 16
96 | Спољна расвета објекта | Комп. станица - споља | Hg 100W | 4
97 | Спољна расвета објекта | Комп. станица - споља | Hg 125W | 4
98 | Расвета за сменски рад | Водозахват - погон | Hg 125W | 19
99 | Расвета за сменски рад | Водозахват - погон | Hg 125W | 19
100 | Расвета за сменски рад | Водозахват - погон | Hg 125W | 3
101 | Расвета за сменски рад | Водозахват - предпростор | 2x36W | 1
102 | Објекти без прозора | Водозахват - КС | 2x36W | 6
103 | Расвета за повремени рад | Водозахват - WC | Hg 100W | 2
104 | Спољна расвета објекта | Водозахват - споља | Hg 125W | 2
105 | Расвета за повремени рад | ТС1 1 спрат | 1x36W | 12
106 | Расвета за повремени рад | ТС1 1 спрат | 1x36W | 10
107 | Расвета за повремени рад | ТС1 1 спрат | 2x36W | 8
108 | Расвета за повремени рад | ТС1 1 спрат - споља | 2x36W | 2
109 | Спољна расвета објекта | ТС1 приземље | Hg 100W | 1
110 | Објекти без прозора | ТС1 приземље | 1x36W | 1
111 | Објекти без прозора | ТС1 приземље | 2x36W | 8
112 | Расвета за повремени рад | ТС1 приземље | 2x18W | 10
113 | Спољна расвета објекта | ТС1 приземље - споља | Hg 100W | 2
114 | Расвета за повремени рад | ТС2 спрат | 2x36W | 1
115 | Расвета за повремени рад | ТС2 спрат | 1x36W | 1
116 | Објекти без прозора | ТС2 спрат | 2x36W | 16
117 | Расвета за повремени рад | ТС2 спрат | 2x18W | 22
118 | Спољна расвета објекта | ТС2 спрат - споља | Hg 100W | 2
119 | Расвета за повремени рад | ТС2 приземље | 1x36W | 6
120 | Расвета за повремени рад | ТС2 приземље | 1x36W | 32
121 | Спољна расвета објекта | ТС2 приземље - споља | Hg 100W | 1
122 | Расвета за повремени рад | ТС3 спрат | 1x36W | 1
123 | Расвета за повремени рад | ТС3 спрат | 2x36W | 1
124 | Објекти без прозора | ТС3 спрат | 1x36W | 9
125 | Објекти без прозора | ТС3 спрат | 2x36W | 14
126 | Расвета за повремени рад | ТС3 спрат | 2x18W | 12
127 | Спољна расвета објекта | ТС3 спрат - споља | Hg 100W | 2
128 | Расвета за повремени рад | ТС3 приземље | 1x36W | 1
129 | Расвета за повремени рад | ТС3 приземље | 2x36W | 1
130 | Расвета за повремени рад | ТС3 приземље | 1x36W | 6
131 | Расвета за повремени рад | ТС3 приземље | 1x36W | 16
132 | Спољна расвета објекта | ТС3 приземље - споља | Hg 100W | 2
133 | Расвета за повремени рад | ХСЕ - Магацин | 2x36W | 2
134 | Расвета за повремени рад | ХСЕ - Архива | 1x36W | 1
135 | Расвета за повремени рад | ХСЕ - Магацин | 2x36W | 13
136 | Расвета за сменски рад | ХСЕ - Гаража | Hg 125W | 2
137 | Расвета за повремени рад | ХСЕ - Магацин | 1x36W | 2
138 | Расвета за повремени рад | ХСЕ - Магацин | 1x36W | 2
139 | Објекти без прозора | ХСЕ - Ватрогасци | 1x36W | 6
140 | Расвета у канцеларијама | ХСЕ - Канцеларије | 1x36W | 3
141 | Расвета за сменски рад | ХСЕ - WC | Hg 100W | 2
142 | Расвета за сменски рад | ХСЕ - Ватрогасци | 1x36W | 1
143 | Расвета за сменски рад | ХСЕ - Ходник | 2x36W | 15
144 | Расвета у канцеларијама | ХСЕ - Канцеларије | 2x36W | 6
145 | Расвета у канцеларијама | ХСЕ - Канцеларије | 2x36W | 9
146 | Расвета за повремени рад | ХСЕ - Сале за обуку | 2x36W | 21
147 | Расвета у канцеларијама | ХСЕ - WC | Hg 100W | 4
148 | Расвета у канцеларијама | ХСЕ - WC | 2x36W | 6
149 | Расвета за сменски рад | ХСЕ - Гардероба | 2x36W | 6
150 | Расвета за повремени рад | ХСЕ - ПП апарати | 2x36W | 5
151 | Расвета за повремени рад | ХСЕ - Остава | 2x36W | 1
152 | Расвета за сменски рад | ХСЕ - Мониторинг пожара | 2x36W | 6
153 | Расвета за сменски рад | ХСЕ - Дежурни | 2x36W | 6
154 | Спољна расвета објекта | Протирница - Споља | 2x36W | 12
155 | Расвета за сменски рад | Протирница - Радни простор | 2x36W | 2
156 | Расвета за сменски рад | Протирница - Ходник | 2x36W | 2
157 | Расвета у канцеларијама | Протирница - Канцеларија | 2x36W | 2
158 | Расвета у канцеларијама | Протирница - Чајна кухиња | 2x36W | 8
159 | Расвета за повремени рад | Протирница - Остава | 2x36W | 1
160 | Расвета у канцеларијама | Протирница - Канцеларија | 2x36W | 4
161 | Расвета за сменски рад | Протирница - WC 2 | 2x36W | 2
162 | Расвета за сменски рад | Протирница - WC 2 | Hg 100W | 2
163 | Спољна расвета објекта | Протирница - Улаз | 2x36W | 1
164 | Расвета за повремени рад | Протирница - WC 1 | 2x36W | 2
165 | Расвета за повремени рад | Протирница - WC 1 | Hg 100W | 1
166 | Спољна расвета објекта | Протирница - Пролаз | 2x36W | 14
167 | Спољна расвета објекта | Протирница - Улаз | 2x36W | 1
168 | Спољна расвета објекта | Протирница - Улаз | 2x36W | 1
169 | Расвета за сменски рад | Протирница - Ходник | 2x36W | 5
170 | Расвета у канцеларијама | Протирница - Амбуланта | 2x36W | 1
171 | Расвета у канцеларијама | Протирница - Амбуланта | 2x36W | 1
172 | Расвета у канцеларијама | Протирница - Амбуланта | 2x36W | 1
173 | Расвета у канцеларијама | Протирница - Ходник | 2x36W | 1
174 | Објекти без прозора | MCC - Опрема | 1x36W | 24
175 | Објекти без прозора | MCC - КС | 1x36W | 69
176 | Објекти без прозора | MCC - Ходник | 2x36W | 15
177 | Расвета за сменски рад | MCC - Предпростор | 2x36W | 1
178 | Расвета за сменски рад | MCC - Простор за пушење | 2x36W | 5
179 | Расвета за сменски рад | MCC - WC1 | Hg 100W | 2
180 | Расвета у канцеларијама | MCC - Канцеларија 1 | 2x36W | 2
181 | Расвета у канцеларијама | MCC - Канцеларија 2 | 2x36W | 2
182 | Расвета у канцеларијама | MCC - Канцеларија 3 | 2x36W | 4
183 | Расвета у канцеларијама | MCC - Канцеларија 4 | 2x36W | 4
184 | Расвета у канцеларијама | MCC - Канцеларија 5 | 2x36W | 4
185 | Расвета у канцеларијама | MCC - Канцеларија 6 | 2x36W | 2
186 | Расвета у канцеларијама | MCC - Канцеларија 7 | 2x36W | 2
187 | Расвета у канцеларијама | MCC - Канцеларија 8 | 2x36W | 2
188 | Расвета у канцеларијама | MCC - Канцеларија 9 | 2x36W | 2
189 | Расвета за повремени рад | MCC - Архива | 2x36W | 1
190 | Расвета за повремени рад | MCC - Чајна кухиња | 2x36W | 6
191 | Спољна расвета објекта | MCC - Споља | Hg 100W | 3
192 | Расвета за повремени рад | MCC - Кабловски регали | 2x36W | 19
193 | Расвета за повремени рад | MCC - Подстаница | 2x36W | 6
194 | Расвета за повремени рад | MCC - Гардероба | 2x36W | 1
195 | Објекти без прозора | MCC - Сменски бравари | 2x36W | 2
196 | Објекти без прозора | MCC - Eлектричари | 2x36W | 4
197 | Објекти без прозора | MCC - Машинци | 2x36W | 4
198 | Расвета за сменски рад | MCC - Улаз | Hg 100W | 1
199 | Спољна расвета објекта | Споља изнад улазних врата | Hg 100W | 3
200 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - КС | Hg 125W | 24
201 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - КС | Na 400W | 1
202 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - КС | 2x36W | 9
203 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - Погон | 2x36W | 8
204 | Расвета за повремени рад | Енергетика ФСК - WC | Hg 100W | 2
205 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - КС | 2x36W | 6
206 | Спољна расвета објекта | Енергетика ФСК - Споља | Hg 100W | 3
207 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - ХПВ | Hg 125W | 8
208 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - ХПВ | 2x36W | 6
209 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - ХПВ | Na 400W | 1
210 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - Погон | 2x36W | 6
211 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - Погон | Hg 125W | 1
212 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - Погон | 2x36W | 8
213 | Расвета за повремени рад | Енергетика ФСК - WC | Hg 100W | 2
214 | Објекти без прозора | Енергетика ФСК - MCC | 2x36W | 9
215 | Спољна расвета објекта | Енергетика ФСК - Споља ХПВ | Hg 125W | 2
216 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 44
217 | Расвета у канцеларијама | Лабораторија - Канцеларија | 2x36W | 6
218 | Расвета у канцеларијама | Лабораторија - Канцеларија | 2x36W | 6
219 | Расвета за повремени рад | Лабораторија - Архива | 2x36W | 6
220 | Расвета за повремени рад | Лабораторија - Архива | 2x36W | 8
221 | Објекти без прозора | Лабораторија - Ходник | 1x36W | 23
222 | Објекти без прозора | Лабораторија - Ходник | 2x36W | 6
223 | Објекти без прозора | Лабораторија - Степениште | 1x18W | 2
224 | Расвета за повремени рад | Лабораторија - Лифт | 2x36W | 2
225 | Расвета за повремени рад | Лабораторија - Лифт | Hg 100W | 2
226 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 16
227 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 20
228 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 24
229 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 8
230 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 28
231 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 100W EX | 2
232 | Спољна расвета објекта | Лабораторија - Спољна | 2x36W | 2
233 | Спољна расвета објекта | Лабораторија - Спољна | 2x36W | 1
234 | Објекти без прозора | Лабораторија - Ходник | 1x36W | 23
235 | Објекти без прозора | Лабораторија - Ходник | 2x36W | 6
236 | Објекти без прозора | Лабораторија - Степениште | 1x18W | 2
237 | Расвета за повремени рад | Лабораторија - WC | 2x36W | 1
238 | Расвета за повремени рад | Лабораторија - WC | 1x36W | 4
239 | Расвета за повремени рад | Лабораторија - WC | Hg 100W | 2
240 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 16
241 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 8
242 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 32
243 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 24
244 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 40
245 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 16
246 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 16
247 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 16
248 | Расвета за сменски рад | Лабораторија - Радни пр. | 2x36W | 23
249 | Објекти без прозора | Лабораторија - Ходник | 2x36W | 2
250 | Објекти без прозора | Лабораторија - Ходник | 2x36W | 4
251 | Расвета за повремени рад | Лабораторија - Степениште | 1x18W | 2
252 | Расвета за повремени рад | Лабораторија - Подстаница | 1x36W | 4
253 | Објекти без прозора | Складиште произ. спрат | Hg 125W | 20
254 | Објекти без прозора | Складиште произ. спрат | 1x36W | 2
255 | Објекти без прозора | Складиште производа | Hg 125W | 13
256 | Објекти без прозора | Складиште производа | 2x36W | 1
257 | Објекти без прозора | Складиште производа | 1x36W | 2
258 | Спољна расвета објекта | Процесни резервоар | Hg 125W | 11
259 | Спољна расвета објекта | Цевни мост | Hg 125W | 2
260 | Објекти без прозора | Финализација SBR | 1x36W | 203
261 | Објекти без прозора | Финализација SBR | Hg 125W | 103
262 | Објекти без прозора | Финализација SBR | Hg 400W | 20
263 | Објекти без прозора | Финализација SBR | Hg 100W | 7
264 | Објекти без прозора | Финализација SBR | Na 300W | 3
| Укупно |  |  | 2734
Note on D4: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928053507488_EU/product
Note on D5: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D6: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D7: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D8: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D9: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D10: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D11: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D12: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D13: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D14: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D15: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D16: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D17: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D18: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D19: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D20: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D21: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D22: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D23: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D24: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D25: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D26: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D27: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D28: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D29: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D30: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D31: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D32: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D33: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D34: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D35: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D36: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D37: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D38: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D39: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D40: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D41: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D42: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D43: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D44: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D45: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D46: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D47: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D48: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D49: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D50: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D51: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D52: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D53: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D54: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D55: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D56: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D57: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D58: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D59: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928053507488_EU/product
Note on D60: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D61: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928053507488_EU/product
Note on D62: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D63: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D64: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D65: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D66: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D67: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D68: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D69: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D70: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D71: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D72: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D73: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D74: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D75: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D76: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D77: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D78: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D79: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D80: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D81: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D82: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D83: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D84: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D85: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D86: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D87: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D88: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D89: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D90: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D91: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D92: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D93: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D94: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D95: Miroslav D. Jovic: https://www.vizkomerc.com/srp/proizvod/15993/26/details/0/0/philips/philips-sijalice-izvori-svetla/philips-natrijum-sijalice/0208-natrijumska-sijalica-son-150w-e40-2000-k-elipsoidna/
Note on D96: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D97: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D98: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D99: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D100: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D101: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D102: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D103: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D104: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D105: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D106: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D107: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D108: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D109: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D110: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D111: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D112: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D113: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D114: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D115: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D116: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D117: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D118: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D119: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D120: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D121: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D122: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D123: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D124: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D125: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D126: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D127: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D128: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D129: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D130: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D131: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D132: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D133: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D134: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D135: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D136: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D137: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D138: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D139: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D140: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D141: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D142: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D143: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D144: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D145: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D146: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D147: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D148: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D149: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D150: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D151: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D152: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D153: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D154: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D155: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D156: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D157: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D158: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D159: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D160: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D161: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D162: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D163: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D164: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D165: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D166: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D167: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D168: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D169: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D170: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D171: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D172: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D173: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D174: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D175: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D176: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D177: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D178: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D179: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D180: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D181: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D182: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D183: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D184: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D185: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D186: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D187: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D188: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D189: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D190: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D191: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D192: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D193: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D194: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D195: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D196: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D197: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D198: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D199: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D200: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D201: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D202: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D203: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D204: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-son-t-pia-plus-400w-e-e40/
Note on D205: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D206: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D207: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D208: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D209: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D210: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D211: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D212: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-son-t-pia-plus-400w-e-e40/
Note on D213: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D214: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D215: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D216: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D217: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D218: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D219: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D220: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D221: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D222: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D223: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D224: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D225: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D226: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D227: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D228: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D229: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D230: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D231: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D232: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D233: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D234: Miroslav D. Jovic: https://sobel.rs/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/AB-05.pdf
Note on D235: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D236: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D237: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D238: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D239: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D240: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D241: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D242: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D243: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D244: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D245: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D246: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D247: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D248: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D249: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D250: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D251: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D252: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D253: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D254: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/philips-master-tl-d-90-de-luxe-18w-950/
Note on D255: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D256: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D257: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D258: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D259: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D260: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D261: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D262: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D263: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-tl-d-super-80-1m-36w-840/
Note on D264: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928052007391_EU/product
Note on D265: Miroslav D. Jovic: https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/hpl-high-pressure-mercury/hpl-n/928053507488_EU/product
Note on D266: Miroslav D. Jovic: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928485500091-pss-global
Note on D267: Miroslav D. Jovic: https://ultralightrasveta.rs/proizvod/master-son-t-pia-plus-400w-e-e40/

## Инсталациони материјал
Procena potrebnog materijala:
Naziv | Jed. mere | Količina
OG prekidač, 10A, 250V | Kom. | 150
Ugradni prekidač, 10A, 250V | Kom. | 150
razvodna kutija, nadgradna | Kom. | 200
tiple PVC 8 mm sa vijkom | Kom. | 1000
luster kleme 2,5 mm2, 12 kom | Kom. | 50
en.kabel PP00 3x1,5mm2 | m | 2000
en.kabel PP 3x1,5mm2 | m | 300
PVC kanalica sa poklopcem, 16x16, 2 metra dužine | Kom. | 500
Ostali potrošni materijal | kom. | 1