## Лист1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Електропотрошни материјал FSK
Р.бр. | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Цртеж | JM /Unit of measure | Количина | ИД-НИС идент. број | Захт.за набав. (ЗЗН) | * Сертификат
1 | Umetak topljivi, 25A DII |  | Umetak topljivi, 25A, DII |  | kom | 15 | 8109442 |  | B.1; C.2;
2 | Sijalica LED 9W |  | Sijalica LED 9W, E27, 230 VAC, 4000K |  | kom | 50 | 8103955 |  | B.1; C.2
3 | Baterija 9V |  | Baterija 9V, alkalna, Varta ili Duracel |  | kom | 20 | 8110734 |  | B.1; C.2
4 | Sijalično grlo E27 porcelan |  | Sijalično grlo, E27 porcelan, Aling-Conel |  | kom | 60 | 8109894 |  | B.1; C.2
5 | Klema redna 12X4mm2 |  | Klema luster redna 12x4mm2, Obo Beterman |  | kom | 100 | 8100953 |  | B.1; C.2
6 | Klema redna 12X6mm2 |  | Klema luster redna 12x6mm2, Obo Beterman |  | kom | 100 | 8100954 |  | B.1; C.2
7 | Svetiljka LED panel 40W |  | Svetiljka LED panel, 40-50W, pravougaoni, Philips, IP 40,integrisani led , 4000K, 50 Hz, 50000 rh min,nadgradni pravougaone forme 1200x300x70 mm sa pripadajućim ramom za montažu |  | kom | 30 | 6218447 |  | B.1; C.2
8 | Cev fluorescentna 36W |  | Cev fluorescentna, 36W,1200 mm, Philips |  | kom | 300 | 8103573 |  | B.1; C.2
9 | Plastične vezice PVC 3,6x 300mm |  | Plastične vezice PVC, 3,6 x 300mm |  | kom | 400 | 8104190 |  | B.1; C.2
10 | Priključnica OG monofazna PVC |  | Priključnica OG monofazna nadzidna, IP44, 250V, Aling |  | kom | 60 | 8129198 |  | B.1; C.2
11 | Sijalica 110W |  | Sijalica 110W, Natrijumova, SON-H, E27,Philips |  | kom | 10 | 8109383 |  | B.1; C.2
12 | Svetiljka LED panel 24W |  | Svetiljka LED panel, 24W, nadgradni okrugli, Philips, IP40, 50Hz , 50000 rh min, 4000K |  | kom | 30 | 8110188 |  | B.1; C.2
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Dimenziona kontrola i provera ispravnosti priloženih sertifikata
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Željko Čolić, 0606515520
2.Jaroslav Hrubik, 0648566091
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [5 empty] | Сагласан
| Жељко Чолић................................ | [5 empty] | Слободан Митрески
| Име и презиме | [5 empty] | Име и презиме